| 项目名称：博物馆改造项目标书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 |  |
| 1 | 定制展柜 | m | 9 | [项目特征] 1.台柜规格:长9米*厚0.7米*高2.83米 2.五金种类、规格:弹簧合页、锁、拉手 3.油漆品种、刷漆遍数:喷漆 [工程内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  |
| 2 | 石材台阶面 | ㎡ | 18.5 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥、砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石踏步 [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |
| 3 | 玻璃雨篷 | ㎡ | 7.7 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:H200*100*5.5*8 2.玻璃材料品种、规格:6+6+6钢化夹胶玻璃 [工程内容] 1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 |  |
| 4 | 实心砖墙 | M³ | 1.73 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 2.墙体类型:24墙 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 14.4 | [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 |  |
| 6 | 满刮腻子 | ㎡ | 14.4 | [项目特征] 1.基层类型:水泥砂浆 2.腻子种类:普通防水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 [工程内容] 1.基层清理 2.刮腻子 |  |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | ㎡ | 7.2 | [项目特征] 1.基层类型:防水腻子 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 [工程内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 |  |
| 8 | 配线 | m | 28 | [项目特征] 1.名称:电缆线 2.配线形式:线槽走线 3.规格:ZR―YJY―4×95+1×50 |  |
| 9 | 电脑 | 台 | 1 | 组装电脑 |  |
| 10 | 布艺窗帘 | m | 51 | 布艺窗帘 |  |
| 合计金额 （万元） | 10.00万元 |  |  |  |  |